| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX STANDARD |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX STANDARD – 18 584 136

Explosionsgeschützte Wand-/Deckenleuchte in Standardausführung, für Anwendung in EX-Zone 2 und 22, inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Polycarbonat, grau (RAL 7035), bruchsicher
- Abdeckung aus Polycarbonat, transparent, bruchsicher
- Verschlussklammern aus Edelstahl

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet

- inklusive Befestigungsklammern aus Stahl für Wand-/Deckenmontage, auch für Seilaufhängung geeignet

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 1x 36W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 66
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T6

- Zündschutzart Ex II3GD Ex nR tD A II T6 T45°C
- Abmessungen (A x B x C) 1290 x 119 x 110 mm

- Lochabstand (LA) 700 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 584 136

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX STANDARD |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX STANDARD – 18 584 158

Explosionsgeschützte Wand-/Deckenleuchte in Standardausführung, für Anwendung in EX-Zone 2 und 22, inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Polycarbonat, grau (RAL 7035), bruchsicher
- Abdeckung aus Polycarbonat, transparent, bruchsicher
- Verschlussklammern aus Edelstahl

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet

- inklusive Befestigungsklammern aus Stahl für Wand-/Deckenmontage, auch für Seilaufhängung geeignet

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 1x 58W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 66
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T6

- Zündschutzart Ex II3GD Ex nR tD A II T6 T45°C
- Abmessungen (A x B x C) 1590 x 119 x 110 mm

- Lochabstand (LA) 1000 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 584 158

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX STANDARD |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX STANDARD – 18 584 236

Explosionsgeschützte Wand-/Deckenleuchte in Standardausführung, für Anwendung in EX-Zone 2 und 22, inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Polycarbonat, grau (RAL 7035), bruchsicher
- Abdeckung aus Polycarbonat, transparent, bruchsicher
- Verschlussklammern aus Edelstahl

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet

- inklusive Befestigungsklammern aus Stahl für Wand-/Deckenmontage, auch für Seilaufhängung geeignet

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 2x 36W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 66
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T6

- Zündschutzart Ex II3GD Ex nR tD A II T6 T45°C
- Abmessungen (A x B x C) 1290 x 173 x 110 mm

- Lochabstand (LA) 700 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 584 236

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX STANDARD |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX STANDARD – 18 584 258

Explosionsgeschützte Wand-/Deckenleuchte in Standardausführung, für Anwendung in EX-Zone 2 und 22, inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Polycarbonat, grau (RAL 7035), bruchsicher
- Abdeckung aus Polycarbonat, transparent, bruchsicher
- Verschlussklammern aus Edelstahl

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet

- inklusive Befestigungsklammern aus Stahl für Wand-/Deckenmontage, auch für Seilaufhängung geeignet

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 2x 58W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 66
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T6

- Zündschutzart Ex II3GD Ex nR tD A II T6 T45°C
- Abmessungen (A x B x C) 1590 x 173 x 110 mm

- Lochabstand (LA) 1000 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 584 258

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX STANDARD |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX STANDARD – 18 584 136 – 1H

Explosionsgeschützte Wand-/Deckenleuchte in Standardausführung, für Anwendung in EX-Zone 2 und 22, als Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89 zum separaten Betrieb. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Betriebsdauer 1 Stunde

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Polycarbonat, grau (RAL 7035), bruchsicher
- Abdeckung aus Polycarbonat, transparent, bruchsicher
- Verschlussklammern aus Edelstahl

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet

- inklusive Befestigungsklammern aus Stahl für Wand-/Deckenmontage, auch für Seilaufhängung geeignet

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 1x 36W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 66
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T6

- Zündschutzart Ex II3GD Ex nR tD A II T6 T45°C

- eingebauter Akku für 1 Stunde Betriebsdauer
- Abmessungen (A x B x C) 1290 x 119 x 110 mm

- Lochabstand (LA) 700 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 584 136-1H

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX STANDARD |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX STANDARD – 18 584 158 – 1H

Explosionsgeschützte Wand-/Deckenleuchte in Standardausführung, für Anwendung in EX-Zone 2 und 22, als Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89 zum separaten Betrieb. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Betriebsdauer 1 Stunde

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Polycarbonat, grau (RAL 7035), bruchsicher
- Abdeckung aus Polycarbonat, transparent, bruchsicher
- Verschlussklammern aus Edelstahl

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet

- inklusive Befestigungsklammern aus Stahl für Wand-/Deckenmontage, auch für Seilaufhängung geeignet

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 1x 58W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 66
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T6

- Zündschutzart Ex II3GD Ex nR tD A II T6 T45°C

- eingebauter Akku für 1 Stunde Betriebsdauer
- Abmessungen (A x B x C) 1590 x 119 x 110 mm

- Lochabstand (LA) 1000 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 584 158-1H

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX STANDARD |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX STANDARD – 18 584 236 – 1H

Explosionsgeschützte Wand-/Deckenleuchte in Standardausführung, für Anwendung in EX-Zone 2 und 22, als Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89 zum separaten Betrieb. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Betriebsdauer 1 Stunde

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Polycarbonat, grau (RAL 7035), bruchsicher
- Abdeckung aus Polycarbonat, transparent, bruchsicher
- Verschlussklammern aus Edelstahl

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet

- inklusive Befestigungsklammern aus Stahl für Wand-/Deckenmontage, auch für Seilaufhängung geeignet

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 2x 36W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 66
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T6

- Zündschutzart Ex II3GD Ex nR tD A II T6 T45°C

- eingebauter Akku für 1 Stunde Betriebsdauer
- Abmessungen (A x B x C) 1290 x 173 x 110 mm

- Lochabstand (LA) 700 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 584 236-1H

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX STANDARD |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX STANDARD – 18 584 258 – 1H

Explosionsgeschützte Wand-/Deckenleuchte in Standardausführung, für Anwendung in EX-Zone 2 und 22, als Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89 zum separaten Betrieb. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Betriebsdauer 1 Stunde

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Polycarbonat, grau (RAL 7035), bruchsicher
- Abdeckung aus Polycarbonat, transparent, bruchsicher
- Verschlussklammern aus Edelstahl

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet

- inklusive Befestigungsklammern aus Stahl für Wand-/Deckenmontage, auch für Seilaufhängung geeignet

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 2x 58W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 66
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T6

- Zündschutzart Ex II3GD Ex nR tD A II T6 T45°C

- eingebauter Akku für 1 Stunde Betriebsdauer
- Abmessungen (A x B x C) 1590 x 173 x 110 mm

- Lochabstand (LA) 1000 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 584 258-1H